## data
г. Новочеркасск
[10 empty] | Испытательное оборудование |  |  | КСПАД 441462.294
[10 empty] | Заводской номер оборудования |  |  | 231030294
Протокол испытания № | [8 empty] | 5
|  | Тестовый | [6 empty] | 1
|  | Объект испытания | [6 empty] | Заводской №
Номинальные параметры объекта испытания
| P, кВт |  |  | U, В | I, А |  |  | n, об/мин |  | cos, о.е. |  | Схема статора |  | Схема ротора
| 45,0 |  |  | 380,0 | 20,0 |  |  | 750,0 |  | 0,87 |  | Y |  | Y
Измерение сопротивления изоляции обмотки статора относительно корпуса и между обмотками
|  |  | R15, МОм |  | R60, МОм |  |  |  | Kabs, о.е. |  |  | U, В |  |  | t, град. Цел.
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:30
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Испытание изоляции обмотки статора относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность
|  |  | U заданное, В |  |  |  | I максимальный, мА |  |  |  |  | t заданное, сек
|  |  | U измеренное, В |  |  |  | I измеренное, мА |  |  |  |  | t выдержки, сек
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:40
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Измерение сопротивления обмотки статора постоянному току в практически холодном состоянии
|  |  | Ruv, Ω |  |  |  | Rvw, Ω |  |  |  |  | Rwu, Ω
|  |  | Ru, Ω |  |  |  | Rv, Ω |  |  |  |  | Rw, Ω
ΔR, %
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:30
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Определение тока и потерь холостого хода
U заданное, В |  |  |  | I заданный, А |  | n заданная, об/мин |  |  |  |  | P заданная, кВт |  |  | t заданное, сек
380,0 |  |  |  | 20,0 |  | 750,0 |  |  |  |  | 45,0
U, В |  |  |  | I, А |  | n, об/мин |  |  | cos, о.е. |  | P1, кВт |  |  | t исп., сек
[6 empty] | V рабочая, мм/с |  |  | V полевая, мм/с |  | t рабочая, ℃ |  |  | t полевая, ℃
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:40
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Определение коффициента трансформации
|  |  | Uuv1, В |  | Uvw1, В |  |  |  | Uwu1, В |  |  | Uср1, В
|  |  | Uuv2, В |  | Uvw2, В |  |  |  | Uwu2, В |  |  | Uср2, В
Ктр, о.е.
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:40
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Определение тока и потерь короткого замыкания
U заданное, В |  |  |  | I заданный, А | [6 empty] | P заданная, кВт
380,0 |  |  |  | 20,0 | [6 empty] | 45,0
U, В |  |  |  | I, А |  | t рабочая, ℃ |  |  | t полевая, ℃ |  | cos, о.е. |  |  | P1, кВт
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:30
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Обкатка на холостом ходу
U заданное, В |  |  |  | I заданный, А |  | n заданная, об/мин |  |  |  |  | P заданная, кВт |  |  | t заданное, сек
380,0 |  |  |  | 20,0 |  | 750,0 |  |  |  |  | 45,0
U, В |  |  |  | I, А |  | Скорость, об/мин |  |  | cos, о.е. |  | P1, кВт |  |  | t исп., сек
[6 empty] | V рабочая, мм/с |  |  | V полевая, мм/с |  | t рабочая, ℃ |  |  | t полевая, ℃
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:30
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Испытание электрической прочности междувитковой изоляции обмоток
|  |  | U до, В |  | Iu до, А |  |  |  | Iv до, А |  |  | Iw до, А
|  |  | 1.3U, В |  | Iu 1.3U, А |  |  |  | Iv 1.3U, А |  |  | Iw 1.3U, А
|  |  | U после, В |  | Iu после, А |  |  |  | Iv после, А |  |  | Iw после, А
ΔI, %
Н / У | [8 empty] | 18.09.2023 |  | 08:40
ФИО опператора проводивщего проверку | [5 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки |  |  |  |  | Результат
Заключение