## data
г. Новочеркасск
[11 empty] | Испытательное оборудование |  |  |  | КСПАД 441462.294
[11 empty] | Заводской номер оборудования |  |  |  | 231030294
Протокол испытания № | [9 empty] | 2
|  | Тестовый | [7 empty] | 3
|  | Объект испытания | [7 empty] | Заводской №
Номинальные параметры объекта испытания
| P, кВт |  |  | U, В |  | I, А |  |  | n, об/мин |  | cos, о.е. |  |  | Схема статора |  | Схема ротора
| 45,0 |  |  | 380,0 |  | 20,0 |  |  | 750,0 |  | 0,87 |  |  | Y |  | Y
Измерение сопротивления изоляции обмотки статора относительно корпуса и между обмотками
R15, МОм |  |  |  |  | R60, МОм |  |  | Kabs, о.е. |  |  |  | U, В |  |  | t, ℃
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Испытание изоляции обмотки статора относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность
|  |  | U заданное, В |  |  |  |  | I максимальный, мА | [5 empty] | t заданное, сек
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 20,0 | [5 empty] | 60,0
|  |  | U измеренное, В |  |  |  |  | I измеренное, мА | [5 empty] | t выдержки, сек
|  |  | 992,3 |  |  |  |  | 12,0 | [5 empty] | 60,0
Н / У | [9 empty] | 20.09.2023 |  |  | 11:06
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Измерение сопротивления обмотки статора постоянному току в практически холодном состоянии
|  |  | Ruv, Ω |  |  |  |  | Rvw, Ω | [5 empty] | Rwu, Ω
|  |  | Ru, Ω |  |  |  |  | Rv, Ω | [5 empty] | Rw, Ω
ΔR, %
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Определение тока и потерь холостого хода
U заданное, В |  |  |  | I заданный, А |  |  | n заданная, об/мин | [5 empty] | P заданная, кВт |  |  | t заданное, сек
380,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 750,0 | [5 empty] | 45,0
U, В |  |  |  | I, А |  |  | n, об/мин |  |  | cos, о.е. |  |  | P1, кВт |  |  | t исп., сек
[7 empty] | V рабочая, мм/с |  |  | V полевая, мм/с |  |  | t рабочая, ℃ |  |  | t полевая, ℃
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Определение коффициента трансформации
|  |  | Uuv1, В |  |  | Uvw1, В |  |  |  | Uwu1, В |  |  |  | Uср1, В
|  |  | Uuv2, В |  |  | Uvw2, В |  |  |  | Uwu2, В |  |  |  | Uср2, В
Ктр, о.е.
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Определение тока и потерь короткого замыкания
U заданное, В |  |  |  | I заданный, А | [8 empty] | P заданная, кВт
380,0 |  |  |  | 20,0 | [8 empty] | 45,0
U, В |  |  |  | I, А |  |  | t рабочая, ℃ |  |  | t полевая, ℃ |  |  | cos, о.е. |  |  | P1, кВт
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Обкатка на холостом ходу
U заданное, В |  |  |  | I заданный, А |  |  | n заданная, об/мин | [5 empty] | P заданная, кВт |  |  | t заданное, сек
380,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 750,0 | [5 empty] | 45,0
U, В |  |  |  | I, А |  |  | Скорость, об/мин |  |  | cos, о.е. |  |  | P1, кВт |  |  | t исп., сек
[7 empty] | V рабочая, мм/с |  |  | V полевая, мм/с |  |  | t рабочая, ℃ |  |  | t полевая, ℃
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Испытание электрической прочности междувитковой изоляции обмоток
|  |  | U до, В |  |  | Iu до, А |  |  |  | Iv до, А |  |  |  | Iw до, А
|  |  | 1.3U, В |  |  | Iu 1.3U, А |  |  |  | Iv 1.3U, А |  |  |  | Iw 1.3U, А
|  |  | U после, В |  |  | Iu после, А |  |  |  | Iv после, А |  |  |  | Iw после, А
ΔI, %
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Измерение сопротивления изоляции термодатчика относительно корпуса и между обмотками
R15, МОм |  |  |  |  | R60, МОм |  |  | Kabs, о.е. |  |  |  | U, В |  |  | t, ℃
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Испытание изоляции обмотки термодатчика относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность
|  |  | U заданное, В |  |  |  |  | I максимальный, мА | [5 empty] | t заданное, сек
|  |  | U измеренное, В |  |  |  |  | I измеренное, мА | [5 empty] | t выдержки, сек
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Измерение сопротивления обмотки статора постоянному току в практически холодном состоянии
RT, Ω
ФИО опператора проводивщего проверку | [6 empty] | Подпись |  |  | Дата проведения проверки | [5 empty] | Результат
Заключение